Raciążek, dnia 26.07.2021 r.

DA.3426.2.2021

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:   postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art 2 ust.1 pkt 1 oraz art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz.1129) DA.3426.2.2021

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego          wpłynęły pytania. W związku z  tym, zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz             z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Przepisy nie dopuszczają do montażu na obecna chwile kotłów innych niż kondensacyjne do mocy 400 kW

Kotły kondensacyjne są tak zbudowane, ze skroplony/kondensat przepływa przez kocioł a następnie spływa przez neutralizator do kanalizacji.

Wkłady kominowe musza być łączone na uszczelki . Jeżeli nie będzie uszczelek woda wytracona ze spalin wraz z różnymi pierwiastkami będzie dostawała się do szachtu komina i może przeciekać przez ściany.

Jeżeli kominy zostają po kotłach olejowych to nie udzielimy gwarancji na kotły ponieważ wymiennik może ulec zabrudzeniu i uszkodzeniu.

- Czy zamawiający wymaga aby nowe kotły były kondensacyjne czy innego typu?

Odpowiedź:

Kondensacyjne, zgodnie z przepisami.

- Czy obecne wkłady spalinowe są na uszczelkach?

Odpowiedź:

Wkłady kominowe są odpowiednie dla kotłów kondensacyjnych. Powietrze do komory     	spalania zasysane z pomieszczenia kotłowni.