Raciążek, dnia 23.07.2021 r.

DA.3426.2.2021

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:   postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art 2 ust.1 pkt 1 oraz art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz.2019 ze zm.) DA.3426.2.2021

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego          wpłynęły pytania. W związku z  tym, zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1) „W  opinii kominiarskiej (punk 4) i STWiOR (strona 7)  jest informacja dotycząca instalacji spalinowej- kominów.

Z powyższych opisów wynika, że należy podłączyć się do istniejących kominów wkładów po kotłach olejowych.

Czy zamawiający podtrzymuje takie rozwiązanie ?”

Odpowiedź:

Tak, zamawiający podtrzymuje takie rozwiązanie.

2) „W dokumentacji projektowej jest krótka wzmianka o przewodzie spalinowym o długości 14 m. W  dokumentacji firmy WADEX jest napisane, że wysokość komina przyjęta do obliczeń do 31 m

Proszę o podanie jaka jest rzeczywista wysokość komina od posadzki w kotłowni do zakończenia komina murowanego?”

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkiem zawartym w projekcie, należy wykonać nowe czopuchy do dwóch kotłów. Wkłady kominowe bez zmian, zgodnie z opisem i rysunkiem. Wysokość wkładów podano w obliczeniach sprawdzających.

3) „Prosimy o załączenie zestawienia wszystkich elementów komina dla 2 kotłów z rysunkami wykonawczymi.”

Odpowiedź:

Na podstawie rysunków zawartych w projekcie Wykonawca opracuje rysunki robocze do prefabrykacji czopów. Dane w projekcie są wystarczające aby złożyć ofertę oraz zrealizować przedsięwzięcie inwestycyjne.

4) „Z informacji zamieszczanych na stronach rządowych wynika, że będzie kolejny " lock down " w związku z Covid 19.

Czy zamawiający przewiduje ewentualne opóźnienia wykonania inwestycji spowodowane trudnościami w komunikacji z urzędami ( UDT), dostawami materiałów, urządzeń itp i w związku z tym wydłużeniem terminu realizacji?”

Odpowiedź:

Zamawiający opisał w Umowie sytuacje, które mogą być podstawą wydłużenia terminu realizacji.

5) „Poprzednie zamówienie publiczne zostało unieważnione w wyniku błędu zamawiającego.

Czy zamawiający będzie zwracał koszty przygotowania oferty w tym również koszty przygotowania wadium?”

Odpowiedź:

Kwestia zwrotu kosztów postępowania została uregulowana w przepisie art. 261 ustawy PZP.

6) „Proszę o wskazanie w jaki sposób należy wypełnić formularz oferty dział II ( oferowana cena), tabela obejmuje jedną pozycję ceny, natomiast według ustawy o podatku VAT należy naliczyć 2 stawki VAT . Prace w kotłowni stawką 8 %, a wykonanie przyłącza stawką 23%. Czy oferent może modyfikować tabele ceny z podziałem na poszczególne stawki podatku VAT ?”

Odpowiedź:

W zakresie VAT Zamawiający nie wskazuje konkretnych stawek do zastosowania przez Wykonawców. Ich właściwe określenie jest obowiązkiem Wykonawców. Jeśli wiąże się to z modyfikacją tabel cen, należy to uczynić w niezbędnym zakresie.